| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2023年 | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.126 | 0.154 | 0.142 | 0.021 | 0.233 | 0.226 | 0.149 | 0.103 | 0.14 | 0.109 | 0.145 | 0.183 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.386 | 0.742 | 0.882 | 0.120 | 1.423 | 1.671 | 1.231 | 0.935 | 1.152 | 0.883 | 1.295 | 1.323 | 12.043 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.084 | 0.086 | 0.181 | 0.07 | 0.249 | 0.191 | 0.161 | 0.144 | 0.141 | 0.144 | 0.168 | 0.333 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.257 | 0.415 | 1.124 | 0.400 | 1.52 | 1.412 | 1.330 | 1.307 | 1.161 | 1.166 | 1.501 | 2.408 | 14 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0.018 | 0.051 | 0.033 | 0.024 | 0.023 | 0.054 | 0.019 | 0.045 | 0.048 | 0.029 | 0.009 | 0.029 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0551 | 0.246 | 0.205 | 0.137 | 0.140 | 0.399 | 0.157 | 0.408 | 0.395 | 0.235 | 0.0804 | 0.2096 | 2.6678 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 2.49 | 2.97 | 1.16 | 1.6 | 2.01 | 1.48 | 1.53 | 1.1 | 2.17 | 2.61 | 1.84 | 2.3 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 7.624 | 14.315 | 7.204 | 9.133 | 12.275 | 10.941 | 12.639 | 9.980 | 17.863 | 21.133 | 16.439 | 16.629 | 156.18 | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.12 | 0.05 | 未检出 | 0.11 | 0.1 | 0.16 | 未检出 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.367 | 0.241 | 0 | 0.628 | 0.611 | 1.183 | 0 | 0.454 | 0.329 | 0.243 | 0.268 | 0.5784 | 4.9022 | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.21 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 未检出 | 0.07 | 0.2 | 0.55 | 0.06 | 0 | 0 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.643 | 0.193 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0.578 | 1.815 | 4.528 | 0.486 | 0 | 0 | 8.87 | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 82 | 107 | 77 | 41 | 86 | 104 | 69 | 119 | 90 | 80 | 76 | 80 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 251.08 | 515.74 | 478.17 | 234.03 | 525.20 | 768.87 | 570.01 | 1079.7 | 740.88 | 647.76 | 678.98 | 578.4 | 7068.8 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 1.82 | 2.35 | 3.95 | 2.77 | 7.14 | 5.58 | 2.6 | 4.76 | 2.36 | 2.16 | 3.02 | 3.68 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 5.573 | 11.327 | 24.530 | 15.811 | 43.604 | 41.253 | 21.479 | 43.188 | 19.428 | 17.490 | 26.981 | 26.606 | 297.27 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 17.8 | 22.7 | 24.2 | 23.2 | 28.2 | 23.8 | 21.3 | 28.5 | 17.5 | 19.2 | 17.9 | 29.5 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 54.504 | 109.41 | 150.28 | 132.43 | 172.22 | 175.95 | 175.96 | 258.58 | 144.06 | 155.46 | 159.92 | 213.29 | 1902.1 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 2.14 | 2.2 | 2.41 | 1.26 | 1.85 | 1.62 | 1.32 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 1.87 | 1.24 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 6.552 | 10.604 | 14.966 | 7.192 | 11.298 | 11.977 | 10.905 | 13.156 | 11.772 | 11.660 | 16.707 | 8.9652 | 135.75 | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0.63 | 0.45 | 0.2 | 0.29 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0.6107 | 2.588 | 0 | 0 | 5.186 | 3.644 | 1.7868 | 2.0967 | 16.601 | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 10 | 7 | 0 | 23 | 10 | 7.67 | 0 | 0 | 8 | 4.33 | 0 | 11 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 3062 | 4820 | 6210 | 5708 | 6107 | 7393 | 8261 | 9073 | 8232 | 8097 | 8934 | 7230 | 83127 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 30.62 | 33.74 | 0 | 131.28 | 61.07 | 56.704 | 0 | 0 | 65.856 | 35.06 | 0 | 79.53 | 493.86 | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.073 | 0.03 | 0.058 | 0.052 | 0.055 | 0.02 | 0.063 | 0.078 | 0.064 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 1482 | 1150 | 2040 | 2138 | 2177 | 2033 | 2071 | 2343 | 1997 | 1861 | 1369 | 1992 | 22653 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0104 | 0.0046 | 0.0143 | 0.156 | 0.0653 | 0.1179 | 0.1077 | 0.12887 | 0.0399 | 0.117 | 0.1068 | 0.1275 | 0.9966 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.166 | 0.111 | 0.223 | 0.08 | 0.37 | 0.277 | 0.31 | 0.18 | 0.175 | 0.13 | 0.2 | 0.16 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 1482 | 1150 | 2040 | 2138 | 2177 | 2033 | 2071 | 2343 | 1997 | 1861 | 1369 | 1992 | 22653 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.2460 | 0.128 | 0.455 | 0.171 | 0.805 | 0.5631 | 0.6420 | 0.42174 | 0.349 | 0.242 | 0.2738 | 0.3187 | 4.6159 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.128 | 0.193 | 0.229 | 0.211 | 0.125 | 0.187 | 0.055 | 0.168 | 0.17 | 0.198 | 0.13 | 0.136 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 275 | 405 | 975 | 860 | 930 | 1185 | 1260 | 1290 | 795 | 561 | 940 | 848 | 10324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0352 | 0.0782 | 0.223 | 0.181 | 0.116 | 0.2216 | 0.0693 | 0.21672 | 0.135 | 0.111 | 0.1222 | 0.1153 | 1.6257 | 5.47 |  |