| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2024年 | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.141 | 0.172 | 0.115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.13688 | 1.26506 | 0.90919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3111 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.176 | 0.179 | 0.177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.41909 | 1.31655 | 1.39936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.135 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0.008 | 0.009 | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0645 | 0.0662 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2335 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 5.1 | 2.97 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 41.1213 | 21.8444 | 12.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.536 | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.097 | 0.06 | 0.083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.78211 | 0.4413 | 0.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8796 | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.36 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 2.90268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9027 | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 110 | 78 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 886.93 | 573.69 | 679.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.5 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 4.25 | 3.53 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 34.2678 | 25.9632 | 29.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.878 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 32.3 | 30.8 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 260.435 | 226.534 | 173.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.9 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 1.79 | 1.53 | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 14.4328 | 11.2532 | 16.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.814 | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 1.01 | 0 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 8.14363 | 0 | 7.43164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.575 | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 15 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 120.945 | 44.13 | 55.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.42 | / |  |
|  | 总锡 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.063 | 0.042 | 0.093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2082 | 907 | 2125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5114 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.13117 | 0.03809 | 0.19763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3669 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.24 | 0.15 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2082 | 907 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5114 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.49968 | 0.13605 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.156 | 0.159 | 0.185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 1091 | 518 | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2610 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.1702 | 0.08236 | 0.18519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4377 | 5.47 |  |