| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2022年 | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.026 | 0.055 | 0.027 | 0.018 | 0.158 | 0.009 | 0.095 | 0.038 | 0.006 | 0.145 | 0.116 | 0.154 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8725 | 8515 | 9505 | 5470 | 2650 | 4430 | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.227 | 0.468 | 0.257 | 0.0985 | 0.419 | 0.0398 | 0.5234 | 0.2407 | 0.0406 | 0.6477 | 0.4100 | 0.7318 | 4.1033 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.139 | 0.116 | 0.111 | 0.111 | 0.182 | 0.119 | 0.052 | 0.19 | 0.113 | 0.134 | 0.118 | 0.139 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8725 | 8515 | 9505 | 5470 | 2650 | 4430 | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.212 | 0.988 | 1.055 | 0.6072 | 0.482 | 0.527 | 0.2865 | 1.2036 | 0.7655 | 0.5985 | 0.4171 | 0.6605 | 8.8042 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0.065 | 0.061 | 0.056 | 0.014 | 0.039 | 0.03 | 0.023 | 0.016 | 0.049 | 0.023 | 0.035 | 0.033 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8725 | 8515 | 9505 | 5470 | 2650 | 4430 | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.567 | 0.519 | 0.532 | 0.0766 | 0.103 | 0.133 | 0.1267 | 0.1013 | 0.3319 | 0.1027 | 0.1237 | 0.1568 | 2.875 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 2.44 | 7.16 | 6.88 | 6.67 | 4.62 | 4.79 | 0.97 | 2.55 | 2.31 | 3.03 | 3.13 | 7.25 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | 5.3447 | 16.154 | 15.650 | 13.535 | 11.064 | 34.452 | 313.8 | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.06 | 0.063 | 0.05 | 0.053 | 0.07 | 0.097 | 0.193 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | 1.0634 | 1.3937 | 0 | 0.1340 | 0.1060 | 0.8553 | 5.9929 | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.12 | 0.343 | 0.28 | 0.067 | 0.25 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.113 | 0.07 | 0.13 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | 0 | 3.1041 | 0 | 0.5047 | 0.2474 | 0.6177 | 12.132 | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8725 | 8515 | 9505 | 5470 | 2650 | 4430 | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 83 | 105 | 133 | 137 | 178 | 79 | 148 | 88 | 109 | 96 | 95 | 136 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8725 | 8515 | 9505 | 5470 | 2650 | 4430 | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 724 | 894 | 1264 | 749.39 | 472 | 350 | 815.48 | 557.48 | 738.48 | 428.83 | 335.82 | 646.27 | 7975.8 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 8.58 | 11.5 | 12.4 | 12.1 | 9.4 | 1.43 | 12.4 | 6.47 | 4.59 | 2.46 | 0.325 | 8.1 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8725 | 8515 | 9505 | 5470 | 2650 | 4430 | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 74.861 | 97.923 | 117.86 | 66.187 | 24.91 | 6.33 | 68.324 | 40.988 | 31.097 | 10.988 | 1.1488 | 38.491 | 579.11 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 27.8 | 28.5 | 35.5 | 36.5 | 35.1 | 32.1 | 29.0 | 26.2 | 28.9 | 28.1 | 7.88 | 33.3 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8725 | 8515 | 9505 | 5470 | 2650 | 4430 | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 242.56 | 242.68 | 337.43 | 199.66 | 93.015 | 142.20 | 159.79 | 165.97 | 195.79 | 125.52 | 27.855 | 158.24 | 2090.7 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 0.61 | 1.06 | 3.29 | 2.76 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | 1.3 | 0.88 | 1.77 | 1.12 | 1.86 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | 6.3916 | 8.2355 | 5.962 | 7.9065 | 3.9592 | 8.8387 | 111.6 | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 0.13 | 0.83 | 0.68 | 0.77 | 0.32 | 0.31 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | 0.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0392 | 26.019 | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 52 | 17.3 | 0 | 11 | 2 | 5 | 15 | 5 | 23 | 0 | 16 | 5.3 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | 5510 | 6335 | 6775 | 4467 | 3535 | 4752 | 70669 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | 82.65 | 31.675 | 155.83 | 0 | 56.56 | 25.185 | 1040.5 | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.013 | 0.025 | 0.037 | 0.043 | 0.074 | 0.074 | 0.027 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2875 | 2820 | 2970 | 1695 | 850 | 1435 | 1645 | 1955 | 2895 | 2382 | 2345 | 2647 | 26514 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0374 | 0.0705 | 0.110 | 0.0729 | 0.0629 | 0.1062 | 0.0444 | 0.1447 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.6938 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.03 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.218 | 0.193 | 0.0933 | 0.223 | 0.237 | 0.22 | 0.207 | 0.16 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2875 | 2820 | 2970 | 1695 | 850 | 1435 | 1645 | 1955 | 2895 | 2382 | 2345 | 2647 | 26514 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0863 | 0.902 | 0.743 | 0.3729 | 0.1853 | 0.2770 | 0.1535 | 0.4360 | 0.6861 | 0.5240 | 0.4854 | 0.4235 | 5.2748 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.069 | 0.285 | 0.275 | 0.26 | 0.206 | 0.196 | 0.128 | 0.177 | 0.126 | 0.249 | 0.0617 | 0.179 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 1325 | 1290 | 1635 | 1005 | 315 | 630 | 805 | 960 | 870 | 420 | 325 | 375 | 9955 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0914 | 0.368 | 0.450 | 0.2613 | 0.0649 | 0.1235 | 0.1030 | 0.1699 | 0.1096 | 0.1045 | 0.0200 | 0.0671 | 1.9327 | 5.47 |  |