废水

| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2020年 | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.081 | 0.085 | 0.118 | 0.129 | 0.132 | 0.156 | 0.162 | 0.15 | 0.183 | 0.194 | 0.175 | 0.17 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.36207 | 0.33363 | 0.9086 | 0.69789 | 0.64086 | 1.24566 | 0.9801 | 1.71675 | 2.26005 | 0.97873 | 1.31863 | 1.19595 | 12.639 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.156 | 0.194 | 0.203 | 0.171 | 0.174 | 0.212 | 0.234 | 0.225 | 0.187 | 0.217 | 0.216 | 0.21 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.69732 | 0.76145 | 1.5631 | 0.92511 | 0.84477 | 1.69282 | 1.4157 | 2.57513 | 2.30945 | 1.09477 | 1.62756 | 1.47735 | 16.985 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0.099 | 0.082 | 0.043 | 0.07 | 0.065 | 0.061 | 0.039 | 0.048 | 0.061 | 0.053 | 0.084 | 0.07 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.44253 | 0.32185 | 0.3311 | 0.3787 | 0.31558 | 0.48709 | 0.23595 | 0.54936 | 0.75335 | 0.26739 | 0.63294 | 0.49245 | 5.2083 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 5.83 | 6.12 | 6.04 | 4.8 | 4.02 | 5.27 | 5.22 | 6.13 | 6.18 | 4.64 | 4.85 | 5.25 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 26.0601 | 24.021 | 46.508 | 25.968 | 19.5171 | 42.081 | 31.581 | 70.1579 | 76.323 | 23.4088 | 36.5448 | 36.9338 | 459.1 | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.4 | 0.523 | 0.328 | 0.208 | 0.245 | 0.364 | 0.28 | 0.34 | 0.49 | 0.43 | 0.35 | 0.5 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.788 | 2.05278 | 2.5256 | 1.12528 | 1.18948 | 2.90654 | 1.694 | 3.8913 | 6.0515 | 2.16935 | 2.63725 | 3.5175 | 31.549 | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.214 | 0.331 | 0.215 | 0.215 | 0.383 | 0.383 | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.363 | 0.407 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.95658 | 1.29918 | 1.6555 | 1.16315 | 1.85947 | 3.05826 | 2.4805 | 4.46355 | 4.0755 | 2.06845 | 2.73521 | 2.86325 | 28.679 | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 213 | 189 | 230 | 230 | 130 | 200 | 180 | 127 | 251 | 153 | 183 | 161 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 952.11 | 741.825 | 1771 | 1244.3 | 631.15 | 1597 | 1089 | 1453.52 | 3099.85 | 771.885 | 1378.91 | 1132.64 | 15863 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 25.3 | 13.9 | 23.9 | 23.9 | 12.2 | 6.56 | 7.19 | 7.2 | 20.2 | 13 | 20.8 | 22.5 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 113.091 | 54.5575 | 184.03 | 129.299 | 59.231 | 52.3816 | 43.4995 | 82.404 | 249.47 | 65.585 | 156.728 | 158.288 | 1348.6 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 54.7 | 58.8 | 48.1 | 41.2 | 31.7 | 29.8 | 32.6 | 32.7 | 41.4 | 29.2 | 32.2 | 34.7 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 244.509 | 230.79 | 370.37 | 222.892 | 153.904 | 237.953 | 197.23 | 374.252 | 511.29 | 147.314 | 242.627 | 244.115 | 3177.2 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 5.11 | 6.44 | 4.56 | 5.15 | 4.97 | 3.31 | 4.68 | 4.21 | 3.55 | 4.64 | 4.25 | 3.7 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 22.8417 | 25.277 | 35.112 | 27.8615 | 24.1294 | 26.4304 | 28.314 | 48.1835 | 43.8425 | 23.4088 | 32.0238 | 26.0295 | 363.45 | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 5.23 | 4.56 | 4.24 | 5.93 | 5.25 | 5.93 | 5.22 | 5.04 | 6.45 | 6.97 | 6.07 | 5.23 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 23.3781 | 17.898 | 32.648 | 32.0813 | 25.4888 | 47.3511 | 31.581 | 57.6828 | 79.6575 | 35.1637 | 45.7375 | 36.7931 | 465.46 | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 137 | 135 | 201 | 129 | 160 | 187 | 122 | 122 | 215 | 207 | 186 | 173 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 4470 | 3925 | 7700 | 5410 | 4855 | 7985 | 6050 | 11445 | 12350 | 5045 | 7535 | 7035 | 83805 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 612.39 | 529.875 | 1547.7 | 697.89 | 776.8 | 1493.2 | 738.1 | 1396.29 | 2655.25 | 1044.32 | 1401.51 | 1217.06 | 14110 | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.071 | 0.022 | 0.063 | 0.04 | 0.038 | 0.059 | 0.074 | 0.044 | 0.009 | 0.0083 | 0.013 | 0.018 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 1520 | 1525 | 2720 | 1705 | 1540 | 2935 | 2120 | 4125 | 4380 | 1550 | 2470 | 1825 | 28415 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.10792 | 0.03355 | 0.17136 | 0.0682 | 0.05852 | 0.17317 | 0.15688 | 0.1815 | 0.03942 | 0.01287 | 0.03211 | 0.03285 | 1.0683 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.287 | 0.234 | 0.254 | 0.211 | 0.23 | 0.207 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.187 | 0.22 | 0.217 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 1520 | 1525 | 2720 | 1705 | 1540 | 2935 | 2120 | 4125 | 4380 | 1550 | 2470 | 1825 | 28415 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.43624 | 0.35685 | 0.69088 | 0.35976 | 0.3542 | 0.60755 | 0.53 | 0.86625 | 0.9198 | 0.28985 | 0.5434 | 0.39603 | 6.3508 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.255 | 0.201 | 0.179 | 0.199 | 0.214 | 0.235 | 0.22 | 0.225 | 0.263 | 0.177 | 0.208 | 0.218 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 645 | 545 | 1110 | 730 | 830 | 1155 | 755 | 1555 | 1615 | 700 | 1160 | 1120 | 11920 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.16448 | 0.10955 | 0.19869 | 0.14527 | 0.17762 | 0.27143 | 0.1661 | 0.34988 | 0.42475 | 0.1239 | 0.24128 | 0.24416 | 2.6171 | 5.47 |  |

## 废气

| 排放口 | 检测日期 | 污染物名称 | 监测浓度mg/m³ | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 2020年7月9号 | 铬酸雾 | 未检出 | 否 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.0160 | 否 |
|  |  | 氯化氢 | 0.0798 | 否 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.00 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.0795 | 否 |
|  |  | 氰化氢 | 未检出 | 否 |
|  |  | 氟化物 | 未检出 | 否 |
|  |  | 臭气浓度 | 12(无量纲) | 否 |