| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2021年 | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.16 | 0.145 | 0.055 | 0.087 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.034 | 0.016 | 0.029 | 0.086 | 0.029 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 9770 | 5955 | 12410 | 9285 | 7960 | 8020 | 9620 | 11470 | 8920 | 5880 | 8380 | 10725 | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.5632 | 0.86348 | 0.68255 | 0.8078 | 0.06368 | 0.06416 | 0.0192 | 0.390 | 0.143 | 0.171 | 0.721 | 0.31103 | 5.799 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.191 | 0.199 | 0.153 | 0.133 | 0.15 | 0.142 | 0.137 | 0.11 | 0.077 | 0.121 | 0.139 | 0.129 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 9770 | 5955 | 12410 | 9285 | 7960 | 8020 | 9620 | 11470 | 8920 | 5880 | 8380 | 10725 | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.86607 | 1.18505 | 1.89873 | 1.23491 | 1.194 | 1.13884 | 1.3179 | 1.2617 | 0.687 | 0.711 | 1.165 | 1.38353 | 15.044 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0.055 | 0.072 | 0.026 | 0.08 | 0.072 | 0.064 | 0.032 | 0.098 | 0.07 | 0.037 | 0.054 | 0.033 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 9770 | 5955 | 12410 | 9285 | 7960 | 8020 | 9620 | 11470 | 8920 | 5880 | 8380 | 10725 | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.53735 | 0.42876 | 0.32266 | 0.7428 | 0.57312 | 0.51328 | 0.3078 | 1.1241 | 0.624 | 0.218 | 0.453 | 0.354 | 6.1983 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 5.05 | 5.47 | 7.51 | 7.39 | 7.77 | 7.64 | 5.55 | 7.86 | 6.87 | 6.43 | 1.12 | 7.32 | / | / | / |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.523 | 0.413 | 0.027 | 0.227 | 0.27 | 0.163 | 0.007 | 0.03 | 0.03 | 0.067 | 0.05 | 0.06 | / | / | / |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.393 | 0.317 | 0.41 | 0.583 | 0.54 | 0.367 | 0.41 | 0.08 | 0.062 | 0.11 | 0 | 0.11 | / | / | / |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 9770 | 5955 | 12410 | 9285 | 7960 | 8020 | 9620 | 11470 | 8920 | 5880 | 8380 | 10725 | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 126 | 186 | 136 | 126 | 129 | 68.3 | 111 | 89 | 105 | 80 | 73 | 100 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 9770 | 5955 | 12410 | 9285 | 7960 | 8020 | 9620 | 11470 | 8920 | 5880 | 8380 | 10725 | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1231.02 | 1107.63 | 1687.76 | 1169.91 | 1026.84 | 547.766 | 1067.8 | 1020.8 | 936.6 | 470.4 | 611.7 | 1072.5 | 11951 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 17.8 | 19.2 | 11.4 | 11.8 | 25.4 | 13 | 16.3 | 11 | 15.2 | 7.26 | 4.81 | 5.63 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 9770 | 5955 | 12410 | 9285 | 7960 | 8020 | 9620 | 11470 | 8920 | 5880 | 8380 | 10725 | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 173.906 | 114.336 | 141.474 | 109.563 | 202.184 | 104.26 | 156.81 | 126.17 | 135.584 | 42.6888 | 40.31 | 60.38 | 1407.7 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 33.2 | 32.8 | 31.7 | 32.8 | 42.8 | 41.7 | 34.4 | 36 | 17.2 | 25.3 | 16.4 | 16 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 9770 | 5955 | 12410 | 9285 | 7960 | 8020 | 9620 | 11470 | 8920 | 5880 | 8380 | 10725 | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 324.364 | 195.324 | 393.397 | 304.548 | 340.688 | 334.434 | 330.93 | 412.92 | 153.4 | 148.8 | 137.4 | 171.6 | 3247.8 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 4.08 | 4.15 | 2.58 | 2.8 | 2.99 | 2.2 | 1.42 | 2.17 | 1.85 | 1.73 | 1.16 | 4.18 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 6.28 | 5.38 | 0.183 | 0.297 | 0.31 | 0.457 | 0.21 | 0.73 | 0.36 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 181 | 211 | 30.7 | 22.7 | 15 | 12 | 7 | 9 | 3 | 5.33 | 0 | 0 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 108395 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.031 | 0.005 | 0.056 | 0.031 | 0.036 | 0.043 | 0.011 | 0.018 | 0.049 | 0.012 | 0.031 | 0.013 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2985 | 1745 | 3930 | 2590 | 2250 | 2795 | 3275 | 3765 | 3070 | 2045 | 2790 | 3415 | 34655 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.09254 | 0.00873 | 0.22008 | 0.08029 | 0.081 | 0.12019 | 0.0360 | 0.0678 | 0.150 | 0.025 | 0.086 | 0.044 | 1.0125 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.213 | 0.223 | 0.267 | 0.237 | 0.257 | 0.267 | 0.183 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2985 | 1745 | 3930 | 2590 | 2250 | 2795 | 3275 | 3765 | 3070 | 2045 | 2790 | 3415 | 34655 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.63581 | 0.38914 | 1.04931 | 0.61383 | 0.57825 | 0.74627 | 0.5993 | 0.1506 | 0.890 | 0.061 | 1.311 | 0.102 | 7.1279 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.2 | 0.208 | 0.235 | 0.067 | 0.061 | 0.054 | 0.034 | 0.075 | 0.014 | 0.073 | 0.048 | 0.013 | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 1485 | 790 | 2010 | 1335 | 1320 | 1350 | 1380 | 1555 | 1345 | 875 | 1085 | 1635 | 16165 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.297 | 0.16432 | 0.47235 | 0.08945 | 0.08052 | 0.0729 | 0.0469 | 0.1166 | 0.019 | 0.064 | 0.052 | 0.021 | 1.4961 | 5.47 |  |