雨水检测记录表

| 2021年 | 采样时间 | pH | 样品浓度（mg/L） | 2022年 | 采样时间 | pH | 样品浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.24 | 21:00 | 6.7 | 15 | 3.25 | 8:30 | 7.12 | 14 |
|  |  |  |  |  | 12:00 | 6.9 | 11 |
|  |  |  |  |  | 15:00 | 6.95 | 10 |
| 2.25 | 8:00 | 6.7 | 11 | 5.10 | 10:00 | 7.02 | 12 |
|  | 11:00 | 6.6 | 12 |  |  |  |  |
| 2.28 | 18:00 | 6.6 | 17 | 6.13 | 19:50 | 7.11 | 10 |
| 3.1 | 8:00 | 6.6 | 16 | 6.23 | 8:00 | 7.03 | 8 |
|  | 11:00 | 6.5 | 11 |  | 13:00 | 6.95 | 10 |
| 3.11 | 17:30 | 6.9 | 15 | 6.26 | 17:05 | 6.84 | 11 |
| 3.27 | 8:00 | 6.9 | 15 | 6.27 | 8:00 | 6.55 | 12 |
|  |  |  |  |  | 17:30 | 6.51 | 8 |
| 4.2 | 15:30 | 6.75 | 12 | 6.28 | 9:00 | 6.57 | 10 |
| 4.3 | 10:00 | 6.71 | 16 | 6.29 | 16:40 | 6.72 | 9 |
| 4.22 | 8:00 | 6.8 | 15 | 6.30 | 15:10 | 6.70 | 7 |
|  | 14:30 | 6.85 | 12 |  |  |  |  |
|  | 17:00 | 6.77 | 13 |  |  |  |  |
| 4.26 | 15:30 | 6.7 | 13 | 7.01 | 22:00 | 6.88 | 12 |
|  | 18:00 | 6.72 | 18 |  |  |  |  |
| 4.29 | 15:30 | 6.67 | 16 | 7.10 | 10:30 | 7.2 | 10 |
| 5.12 | 8:00 | 6.74 | 14 | 7.12 | 23:30 | 6.95 | 11 |
|  | 11:00 | 6.9 | 12 |  |  |  |  |
|  | 15:00 | 6.95 | 12 |  |  |  |  |
| 5.14 | 17:00 | 6.88 | 15 | 7.16 | 23:30 | 7.04 | 8 |
|  | 21:00 | 6.7 | 16 |  |  |  |  |
| 5.15 | 19:00 | 6.72 | 14 | 7.17 | 8:00 | 7.02 | 8 |
|  | 22:00 | 6.75 | 12 |  |  |  |  |
| 5.16 | 9:30 | 6.77 | 17 | 7.20 | 12:40 | 7.11 | 10 |
|  | 12:00 | 6.75 | 15 |  | 16:00 | 7.09 | 7 |
| 5.2 | 7:30 | 6.62 | 11 | 7.23 | 5:00 | 6.82 | 6 |
|  |  |  |  |  | 10:00 | 6.9 | 10 |
| 6.3 | 8:30 | 6.97 | 13 | 7.26 | 13:30 | 7.29 | 9 |
|  |  |  |  |  | 19:30 | 7.05 | 8 |
| 6.1 | 16:50 | 6.73 | 15 | 8.10 | 7:50 | 7.14 | 12 |
|  |  |  |  |  | 11:30 | 6.78 | 8 |
| 6.14 | 16:50 | 6.81 | 18 | 8.11 | 11:00 | 7.09 | 8 |
|  | 21:30 | 6.96 | 12 |  |  |  |  |
| 6.15 | 8:00 | 6.85 | 12 | 8.12 | 8:00 | 6.85 | 10 |
| 6.17 | 9:00 | 6.83 | 13 | 8.29 | 8:00 | 6.77 | 11 |
|  | 14:00 | 6.85 | 11 |  |  |  |  |
| 7.3 | 7:00 | 6.76 | 10 | 8.30 | 8:00 | 6.92 | 10 |
|  | 10:30 | 6.8 | 13 |  | 13:00 | 6.90 | 5 |
| 7.9 | 14:30 | 6.84 | 17 | 9.14 | 8:30 | 6.72 | 12 |
|  |  |  |  |  | 13:00 | 6.9 | 10 |
| 7.13 | 17:00 | 6.77 | 12 | 9.15 | 7:30 | 6.95 | 8 |
|  | 21:00 | 6.74 | 15 |  | 13:00 | 6.64 | 10 |
|  |  |  |  |  | 17:00 | 6.9 | 10 |
| 7.14 | 14:30 | 6.8 | 13 | 10.20 | 11:00 | 6.92 | 11 |
|  | 17:30 | 6.86 | 16 |  |  |  |  |
| 7.16 | 8:10 | 6.77 | 14 | 10.30 | 7:30 | 6.88 | 9 |
|  |  |  |  |  | 19:00 | 7.01 | 13 |
| 7.29 | 8:30 | 6.74 | 12 | 11.21 | 18:00 | 6.93 | 10 |
| 8.18 | 14:00 | 6.85 | 14 | 11.22 | 8:30 | 6.75 | 10 |
|  |  |  |  |  | 11:30 | 7.02 | 13 |
|  |  |  |  |  | 16:30 | 6.84 | 11 |
| 8.2 | 9:00 | 6.61 | 13 | 11.27 | 20:00 | 6.81 | 11 |
|  | 13:00 | 6.74 | 13 |  |  |  |  |
|  | 16:30 | 6.62 | 12 |  |  |  |  |
| 8.23 | 9;00 | 6.79 | 13 | 11.28 | 17:30 | 7.02 | 12 |
|  | 12:00 | 6.065 | 11 |  |  |  |  |
|  | 16:00 | 6.68 | 11 |  |  |  |  |
| 8.27 | 9:00 | 6.76 | 15 |  |  |  |  |
| 8.3 | 11:30 | 6.72 | 13 |  |  |  |  |
|  | 16:30 | 6.65 | 11 |  |  |  |  |
|  | 18:00 | 6.85 | 15 |  |  |  |  |
| 9.1 | 9:00 | 6.81 | 12 |  |  |  |  |
| 9.2 | 6:00 | 6.94 | 12 |  |  |  |  |
| 9.25 | 8:20 | 6.87 | 13 |  |  |  |  |
|  | 16:00 | 6.85 | 14 |  |  |  |  |
| 9.26 | 8:00 | 7.01 | 12 |  |  |  |  |
|  | 12:00 | 6.88 | 11 |  |  |  |  |
|  | 16:00 | 6.92 | 14 |  |  |  |  |
| 10.6 | 15:40 | 6.97 | 13 |  |  |  |  |
| 10.8 | 8:00 | 7.01 | 12 |  |  |  |  |
|  | 22:00 | 6.84 | 15 |  |  |  |  |
| 10.1 | 15:00 | 7.06 | 11 |  |  |  |  |
| 11.7 | 16:00 | 7.02 | 10 |  |  |  |  |

| 2023年 | 采样时间 | pH | 样品浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.22 | 11:00 | 6.89 | 13 |
|  | 14:00 | 7.11 | 10 |
|  | 16:30 | 7.04 | 12 |
| 4.40 | 8:00 | 6.92 | 10 |
|  | 11:00 | 6.97 | 9 |
|  | 14:30 | 6.85 | 9 |
| 4.15 | 17:00 | 6.69 | 11 |
| 5.40 | 8:00 | 6.52 | 9 |
|  | 11:00 | 6.7 | 13 |
|  | 15:00 | 6.84 | 12 |
| 6.19 | 16:30 | 6.68 | 12 |
| 6.25 | 19:30 | 6.59 | 10 |
| 6.26 | 9:00 | 6.72 | 10 |
| 6.28 | 19:30 | 6.65 | 8 |
| 7.08 | 16:45 | 6.70 | 8 |
| 7.13 | 6:50 | 6.52 | 7 |
| 7.22 | 12:30 | 6.69 | 9 |
| 7.23 | 18:00 | 6.7 | 10 |
| 7.27 | 6:20 | 6.58 | 8 |
| 7.28 | 13:00 | 6.84 | 10 |
| 8.06 | 5:00 | 6.92 | 9 |
| 8.13 | 5:50 | 6.75 | 8 |
|  | 9:00 | 6.80 | 11 |
| 8.21 | 5:50 | 6.81 | 13 |
|  | 9:00 | 6.9 | 10 |
|  | 20:30 | 6.77 | 9 |
| 8.26 | 22:20 | 6.92 | 10 |
| 8.27 | 4:30 | 6.73 | 11 |
|  | 8:10 | 6.86 | 10 |
|  | 16:00 | 6.57 | 9 |
| 8.28 | 6:00 | 6.82 | 9 |
|  | 10:00 | 6.88 | 10 |
| 9.12 | 7:30 | 6.62 | 10 |
|  | 21:00 | 6.59 | 11 |
| 9.19 | 14:20 | 6.7 | 9 |
|  | 18:00 | 6.88 | 10 |
|  | 22:00 | 6.62 | 12 |
| 9.24 | 13:00 | 6.89 | 9 |
|  | 18:50 | 6.75 | 9 |
| 9.25 | 19:30 | 6.81 | 8 |
| 11.50 | 14:10 | 6.76 | 5 |
| 12.11 | 5:10 | 6.65 | 7 |
| 12.14 | 15:50 | 6.69 | 6 |