| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.094 | 0.037 | 0.185 | 0.383 | 0.084 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.50008 | 0.155807 | 0.74962 | 2.488351 | 0.427476 |  |  |  |  |  |  |  | 4.321334 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.066 | 0.133 | 0.119 | 0.221 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.35112 | 0.560063 | 0.482188 | 1.435837 | 3.00251 |  |  |  |  |  |  |  | 5.831718 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0.050532 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.050532 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 5.38 | 2.91 | 2.56 | 1.05 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 28.6216 | 12.25401 | 10.37312 | 6.82185 | 3.10429 |  |  |  |  |  |  |  | 61.17487 | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.26 | 0.34 | 0.14 | 0.08 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.3832 | 1.43174 | 0.56728 | 0.51976 | 0.45801 |  |  |  |  |  |  |  | 4.35999 | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.33 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.7556 | 1.01064 | 0.44572 | 0.97455 | 0.66157 |  |  |  |  |  |  |  | 4.84808 | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 118 | 91 | 62 | 94 | 167 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 627.76 | 383.201 | 251.224 | 610.718 | 849.863 |  |  |  |  |  |  |  | 2722.766 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 6.69 | 6.95 | 2.85 | 10.09 | 4.23 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 35.5908 | 29.26645 | 11.5482 | 65.55473 | 21.52647 |  |  |  |  |  |  |  | 163.48665 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 16.97 | 38.43 | 12.47 | 32.87 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 90.2804 | 161.82873 | 50.52844 | 213.55639 | 36.48813 |  |  |  |  |  |  |  | 552.68209 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 2.08 | 2.13 | 0.57 | 1.74 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 11.0656 | 8.96943 | 2.30964 | 11.30478 | 0.91602 |  |  |  |  |  |  |  | 34.56547 | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 8.67 | 18.67 | 10.67 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 46.1244 | 78.61937 | 43.23484 | 32.485 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 200.46361 | / |  |
|  | 总锡 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 |  |  |  |  |  |  |  | 25169 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.016 | 0.017 | 0.021 | 0.075 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 | 1639 | 1862 | 1859 | 1780 |  |  |  |  |  |  |  | 9155 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.03224 | 0.027863 | 0.039102 | 0.139425 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.23863 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.157 | 0.167 | 0.163 | 0.18 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 | 1639 | 1862 | 1859 | 1780 |  |  |  |  |  |  |  | 9155 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.316355 | 0.273713 | 0.303506 | 0.33462 | 0.1602 |  |  |  |  |  |  |  | 1.388394 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.105 | 0.142 | 0.143 | 0.409 | 0.135 |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 860 | 686 | 575 | 768 | 994 |  |  |  |  |  |  |  | 3883 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0903 | 0.097412 | 0.082225 | 0.314112 | 0.13419 |  |  |  |  |  |  |  | 0.718239 | 5.47 |  |