| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.50008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50008 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.35112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35112 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 28.6216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.6216 | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.3832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3832 | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.7556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7556 | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 627.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627.76 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 35.5908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.5908 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 90.2804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.2804 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 11.0656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.0656 | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 8.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 46.1244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1244 | / |  |
|  | 总锡 | 浓度(mg/L) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.03224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03224 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.316355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.316355 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0903 | 5.47 |  |